
中国仪器仪表行业协会团体标准

《分布式电源通信网关》
编制说明
（征求意见稿）

20260629
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<反窃电智能诊断模型评价导则>等10项团体标准立项的批复》（中仪协 【2025】2号）文件立项，标准名称为《分布式电源通信网关技术规范》，标准编号为T/CIMA 0190。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为 2026年。
2、主要工作过程

2024年12月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。
2025年1月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）牵头，组织成立标准起草工作组，启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2025年6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年7月：起草工作组在福建福州市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年8-11月：形成工作组讨论稿，在标准编制工作组内部开展第二次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2026年5月：起草工作组在云南省昆明市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2026年6月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心），主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、山东德源电力科技股份有限公司、山东鲁软数字科技有限公司智慧能源分公司等。

国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）作为执笔单位负责了本文件的起草、修改工作；

主要起草人：王清、张坤、刘献成、于雷、何珊、金鑫、李静、韩长宁等。

王清为本文件的主笔人，负责标准的编写；刘献成为本文件起草工作组的组长，于雷、何珊为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。张坤、李静、单修泽、韩长宁等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。本文件的编制从实际应用出发，本着“技术先进、符合国情”的原则，标准要求结合分布式电源通信网关的技术要求、功能要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存，注重标准的可操作性及前瞻性，使标准更科学、更先进、更可行。

2.2标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据
本文件规定了分布式电源通信网关的技术要求、功能要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。本文件适用于新制造的分布式电源通信网关。本文件的技术要求，主要包括分布式电源通信网关的环境要求、外观和结构要求、机械要求、电气要求、接口要求、电磁兼容性要求等，并明确了分布式电源通信网关技术要求对应的试验方法、检验规则等。本文件中主要概念的设定，依据了相关国家标准和行业标准，其中，分布式电源等术语和定义参考了GB/T 33593—2017 《分布式电源并网技术要求》、GB/T 33593—2017《光伏发电站接入电力系统技术规定》；分布式电源通信网关耐受电压和冲击电压、电磁兼容性要求等技术要求参考了DL/T 698.31-2010《电能信息采集与管理系统 第 3-1 部分：电能信息采集终端技术规范 通用要求》；分布式电源通信网关电气间隙及爬电距离技术要求参考了GB/T 16935.1-2023《低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分:原理、要求和试验》。
主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由国网山东省电力公司营销服务中心（计量中心）、山东德源电力科技股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、中电装备山东电子有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖分布式电源通信网关的环境影响实验、外观与结构实验、机械试验、电气试验、接口实验、电磁兼容性试验、功能性实验等测试项目。

根据分布式电源通信网关技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

表 1 试验验证结果
	序号
	测试项目、要求、方法
	与本标准一致性

	1
	环境影响试验
	一致

	2
	外观与结构实验
	一致

	3
	机械试验
	一致

	4
	电气试验
	一致

	5
	接口试验
	一致

	6
	电磁兼容性试验
	一致

	7
	功能性实验
	一致


本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：高低温试验箱与恒温恒湿试验箱、冲击与振动试验台、灼热丝试验仪、可调直流电源与功率分析仪、绝缘电阻测试仪、耐压及冲击电压测试仪、游标卡尺、HRF通信测试仪、协议分析仪、工频磁场及射频信号发生器等测试设备。
3.2检验结果
核查检验结果，所检目符合《分布式电源通信网关》的要求。

四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本文件，可为规范分布式电源通信网关的设计、制造、试验、使用和检验等提供依据。为分布式电源通信网关的型式试验、典型设计文件编制、招标文件编制及验收文件的编制提供理论支撑。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

贯彻标准的要求和措施建议

无。
十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。
6

